# 四川能投润嘉物业服务有限公司

# 汇智栖岸名居消防问题整改服务询价函

## 四川能投润嘉物业服务有限公司拟对汇智栖岸名居消防问题整改服务进行公开询价，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商就以下内容参与报价

## 一、询价项目概况

1、询价人（项目业主）：四川能投润嘉物业服务有限公司

2、采购数量：见附件1

3、资金来源：企业自筹

4、服务期限：2022年6月20日至2022年7月21日

5、质量要求：符合国家及行业相关的法律、法规、质量标准及相关技术规范标准

6、评选方式：报价最低者中选

7、拟付款方式：按季度支付

8、施工地点：成都市温江区

## 二、供应商资格

1、具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、在参加采购活动的前三年内无重大违法经营记录；

4、年检合格的营业执照复印件（加盖单位公章）；

5、具有符合国家相关要求消防施工、维保相关资质；

6、具备法律法规规定的其它条件。

7、本项目不接受联合体参与询价。

## 三、询价截止时间

1、请贵司在 2022 年 06月 17日 15 时 00 分前将加盖公司鲜章的报价函原件以快递或现场递交方式送至我公司。

2、逾期送达的报价不予接受。

## 四、报价及报价函要求

1、本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2、投标人的报价为一次性报价，即在询价有效期（60天）内价格固定不变，其报价包括但不限于含人工费、交通费、住宿费、劳保费、保险、税金、服装费、伙食费及工具自带等发生的一切费用。

3、报价函要经法定代表人或其授权代表签字、盖章；如为授权代表签字，请附法定代表人授权书、身份证复印件。

4、报价人连同相关的证明文件、响应询价函、授权委托书、营业执照（副本）及施工方案等资料，需要左侧胶装并密封后在报价截止时间前交至询价人。

## 五、发布媒介

本询价公告在四川能投润嘉置业有限公司官方网站（发布公告的所有媒介名称）上发布。

（发布公告的所有媒介名称）上发布。

## 六、联系方式

询价人（项目业主）：四川能投润嘉物业服务有限公司

邮  编：610000

地  址：成都锦江区毕昇路468号创世纪大厦A座10楼经营管理部

联系人：郭女士

联系电话：15828188072

附件：汇智栖岸名居消防故障清单

四川能投润嘉物业服务有限公司

日期：2022年6月14日

附件：

汇智栖岸名居消防故障清单

| 序号 | 故障描述 |  | 所属系统 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表坏 |  | 消防水系统 | 平度华伟/1.6 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 电气火灾系统需厂家调试 |  | 电气火灾系统 | LDK800EN主机 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 电源监控系统需厂家调试 |  | 电源监控系统 | LDXF-VA主机 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 烟感火警＋故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD3000 | 32 | 个 |  |  |
| 55 | 手报火警＋故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD2004 | 4 | 个 |  |  |
| 66 | 控制模块故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6800 | 8 | 个 |  |  |
| 77 | 声光报警器故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD1001 | 4 | 个 |  |  |
| 88 | 消火栓按钮故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD2004 | 3 | 个 |  |  |
| 19 | 温感故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD3300 | 2 | 个 |  |  |
| 110 | 输入模块故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD4400 | 2 | 个 |  |  |
| 111 | 末端排水未接排水管 |  | 消防水系统 | 镀锌25钢管 | 2.5 | 米 |  |  |
| 112 | 末端排水球阀损坏 |  | 消防水系统 | 球阀25 | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 应急疏散三条线路故障 |  | 应急疏散系统 | 线管 | 470 | 米 |  |  |
| 114 | 应急疏散线路更换 |  | 应急疏散系统 | BV1.5 | 1200 | 米 |  |  |
| 115 | 应急疏散牌损坏 |  | 应急疏散系统 | 汇大新/XH-BLDZ-I1LRE3W-01B-S | 21 | 个 |  |  |
| 116 | 地下室广播需厂家调试联动程序 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6301主机 | 1 | 套 |  |  |
| 117 | 9个故障现场无设备，需厂家删除程序 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6301主机 | 1 | 套 |  |  |
| 118 | 24栋2单元16-21层报警线路故障 |  | 火灾报警系统 | 双绞线/1.5 | 150 | 米 |  |  |
| 119 | 卷帘门门边损坏 |  | 防火卷帘门系统 |  | 2.66 | 米 |  |  |
| 220 | 卷帘门控制箱损坏 |  | 防火卷帘门系统 | 宜昌/FJK-SF-HS002 | 1 | 个 |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |
| 备注：1.本报价含税费（增值税税率为 %），本报价包括但不限于含人工费、交通费、住宿费、劳保费、保险、税金、服装费、伙食费及工具自带等发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）

询

价

响

应

文

件

响应人：                          （盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：        （签字）

日   期：          年          月          日

目   录

一、询价响应函	（）

二、法定代表人证明书	（）

三、法定代表人授权委托书	（）

四、响应报价单	（）

五、营业执照（副本）	（）

六、施工实施方案	（）

七、其他内容	（）

# 一、询价响应函

（采购人名称）：

一、我方全面研究了          （项目名称）项目询价函文件，决定参加采购人组织的询价工作。我方授权          （姓名、职务）代表我方          （响应人名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

二、我方自愿按照询价文件规定的各项要求完成本项目全部工作，报价为人民币     元（大写：          ）。

三、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

四、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

五、我方知道并同意：如果接到成交通知书后未按采购人要求的时间签订正式合同或坚持提出附加条件，采购人有权选择其他响应人为成交人。

六、我方知道并承诺，具有独立承担民事责任能力的企业法人、履行合同所必需的设备和专业技术能力、三年内无重大违法经营记录。同时也理解，采购人不负担响应人任何参与询价的费用。

七、我方郑重承诺：按采购人要求做好后期服务。

八、我方郑重承诺：一旦我方成交，将严格按响应人的要求完成本项目全部工作。

响应人名称：                           （盖章）

法定代表人或委托代理人：               （签字）

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：       年       月       日

# 二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓    名：     性别：    年龄：     职务：

系                  （响应人全称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：              （单位盖章）

日期：     年     月     日

附法定代表人的身份证复印件并加盖单位公章

# 三、法定代表人授权委托书

致：           （采购人名称）：

本人     （姓名）系     （响应人全称）的法定代表人，现授权委托     （被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加     （项目名称）公开询价活动。代理人在公开询价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至“公开询价有效期”结束为止。

代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

响应人：                        （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：       年      月      日

1、附委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、响应人的法定代表人直接参加询价活动的，不提供本授权委托书。

# 四、响应报价单

致：

我司对本项目进行研究后，结合市场情况，对               报价如下：

| 序号 | 故障描述 |  | 所属系统 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力表坏 |  | 消防水系统 | 平度华伟/1.6 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 电气火灾系统需厂家调试 |  | 电气火灾系统 | LDK800EN主机 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 电源监控系统需厂家调试 |  | 电源监控系统 | LDXF-VA主机 | 1 | 套 |  |  |
| 44 | 烟感火警＋故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD3000 | 32 | 个 |  |  |
| 55 | 手报火警＋故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD2004 | 4 | 个 |  |  |
| 66 | 控制模块故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6800 | 8 | 个 |  |  |
| 77 | 声光报警器故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD1001 | 4 | 个 |  |  |
| 88 | 消火栓按钮故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD2004 | 3 | 个 |  |  |
| 19 | 温感故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD3300 | 2 | 个 |  |  |
| 110 | 输入模块故障 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD4400 | 2 | 个 |  |  |
| 111 | 末端排水未接排水管 |  | 消防水系统 | 镀锌25钢管 | 2.5 | 米 |  |  |
| 112 | 末端排水球阀损坏 |  | 消防水系统 | 球阀25 | 1 | 个 |  |  |
| 113 | 应急疏散三条线路故障 |  | 应急疏散系统 | 线管 | 470 | 米 |  |  |
| 114 | 应急疏散线路更换 |  | 应急疏散系统 | BV1.5 | 1200 | 米 |  |  |
| 115 | 应急疏散牌损坏 |  | 应急疏散系统 | 汇大新/XH-BLDZ-I1LRE3W-01B-S | 21 | 个 |  |  |
| 116 | 地下室广播需厂家调试联动程序 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6301主机 | 1 | 套 |  |  |
| 117 | 9个故障现场无设备，需厂家删除程序 |  | 火灾报警系统 | 利达/LD6301主机 | 1 | 套 |  |  |
| 118 | 24栋2单元16-21层报警线路故障 |  | 火灾报警系统 | 双绞线/1.5 | 150 | 米 |  |  |
| 119 | 卷帘门门边损坏 |  | 防火卷帘门系统 |  | 2.66 | 米 |  |  |
| 220 | 卷帘门控制箱损坏 |  | 防火卷帘门系统 | 宜昌/FJK-SF-HS002 | 1 | 个 |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  |  | 大写： |  |  |  |
| 备注：1.本报价含税费（增值税税率为 %），本报价包括但不限于含人工费、交通费、住宿费、劳保费、保险、税金、服装费、伙食费及工具自带等发生的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

此函。

联 系 人：

联系电话：

地    址：

响应人名称：                               （盖章）

日期：         年         月         日

# 五、营业执照及其他相关资质（副本）

加盖单位公章

# 六、施工实施方案

（响应人按照要求自行编制）

1.响应人负责完成本次消防设备更换的设计图纸和施工方案。该设计和施工应满足询价人原有设备功能要求，并符合国家现行相关规范要求，具有符合国家相关要求消防施工、维保相关资质，且严格按照国家规范进行设计和施工。

2.响应人施工安全由响应人自行负责，如因响应人施工造成自身、询价人和第三方人身及财产损失，由响应人承担并赔偿相应损失。

3.响应人需严格按照设计图纸、施工方案内容及工期组织施工，服从询价人的监督及管理工作。

# 七、其他内容

(询价文件要求提交的其他文件或响应人认为需补充说明的资料)